灭火器配置需求报告

保卫处：

因（南昌校区/抚州校区），（新实验大楼/体育馆）的灭火器需要保养/新购，具体如下。

（例）1.新实验大楼共有干粉灭火器300瓶，2023年9月年检，现在已到期，需要整体换药充装；

2.核工楼实验室共有二氧化碳灭火器100瓶，2023年9月年检，现在已到期，需要整体换药充装；

3.学生公寓七栋共有干粉灭火器100瓶，瓶体系2013年生产，现已过期，需要重新购置；

4.地学楼实验室共有二氧化碳灭火器100瓶，瓶体2012年生产，现已过期，需要重新购置。

负责人：

(单位公章)

xxxx年xx月xx日

说明：新增干粉灭火器质保三年，三年后每两年需要保养充装一次；干粉灭火器瓶体有效期十年，超过十年需更换；

新增二氧化碳灭火器质保三年，三年后每两年需要保养充装一次；二氧化碳灭火器瓶体有效期十二年，超过十二年需更换。