东华理工大学动火作业审批表

申请日期：      年   月   日

| 申报单位 |  | 动火部位 （区域） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火原因 |  | 动火方式 |  |
| 动火作业持续 时间 | 自 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |
| 操作人 |  | 现场监护人 |  |
| 防火安全措施 | 1.动火作业前检查并清理四周易燃、易爆物品； 2.动火作业区内配备干粉灭火器**只； 3.特种作业人员，持证上岗； 4.动火作业完毕，应在现场停留10分钟，10分钟后对动火现场及下方进行检查，未发现着火隐患方可离开； 5.加强现场危险源的控制，做好重大危险的辨识及评估工作。 单位负责人签名(公章)： 年 月 日 |  |  |
| 消防安全部门审批意见 | 审批单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

注：此表一式两份，一份交保卫处存档，一份由操作人员手持便于现场检查。