东华理工大学动火作业票

编号：      年第    号

| 动火申请单位 |  | 后勤保障处 | 申请时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  | 使用电焊焊接空调管道 | 动火地点及部位 |  |  |  |
| 作业单位 |  | ××空调公司 | 作业负责人 |  |  |  |
| 动火人及证书编号 |  | 王 × × 证 书 编 号 ：×××××××× |  |  |  |  |
| 动火实施时间 |  | 至 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  | 是（否） | 核查人 (签名) |  |
| 1 | 电焊、气焊、气割作业人员持证上岗，人证相符，证件适用场景与当前作业内容一致。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 动火区域与其他区域已采取不燃板材隔挡、防火毯覆盖等隔离措施进行有效防火分隔。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 动火作业点10米范围内周围楼地板缝隙、孔洞、地沟可燃物已清除，并用不燃板材、防火毯覆盖、隔离。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高空电焊作业已采取接火盘、防火隔板等防止焊渣飞溅的措施。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 动火作业影响范围内没有易燃易爆化学品储存、装卸、排放、喷涂等可能引起火灾爆炸的危险作业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 动火点配置灭火器( )个，( )个消火栓已做好使用准备。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 动火作业人员会使用灭火器和消火栓，知晓逃生疏散路线，作业现场疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他安全措施：示例“1.已将二层居住人员撤出，并确保二层所有防烟楼梯的防火门处于关闭状态。 2.在管道井出口设置防火隔板，防止焊渣飞溅。” |  |  |  |  |  |
| 作业负责人意见 |  | 已按规定落实安全措施。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 申请单位意见 |  | 已完成现场核查，并落实动火作业安全措施，呈请批准。 签字： 年 月 日 |  | 指定监护人 |  |  |
| 保卫处意见 |  | 已进行动火作业现场复查，符合安全要求。 科室负责人签字： 保卫处负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 作业后安全检查情况 |  | 经检查，确认无遗留火源。 作业人： 监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |